## List1
| OBJEKT: ŠTUDENTSKI KLUB "GROŠ" GROSUPLJE |  |  |  | Vrednost
POPIS S PREDIZMERO VSEH POTREBNIH DEL:
ELEKTRO NAPELJAVE IN ELEKTRIČNA OPREMA
REKAPITULACIJA
| RAZDELILNIKA - "1" |  |  |  | 0
| RAZSVETLJAVA - "2" |  |  |  | 0
| ELEKTROMONTAZNI MATERIAL - "3" |  |  |  | 0
| OSTALO - "4" |  |  |  | 0
| RAZNO - "5" |  |  |  | 0
| SKUPAJ od *1* do *5* |  |  |  | 0
| DDV 22,0 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ od *1* do *5* IN DDV |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsi kabli so položeni delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v spuščenem stropu na kabelskih priponah, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji in priklopom
1/ RAZDELILNIKA
1. | RAZDELILNIK R1:Dobava in montaža električnega razdelilnika R1 tipske izvedbe, dimenzij cca 600x400x200mm, IP54, komplet z vsem montažnim priborom (materialom) za izdelavo in transport razdelil. ter z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kpl | 0 | 0
1 kos gl. stikalo 63A
2 kos FID63/0,03A
1 kos prenapetostni odvodnik PROTEC C, 4p.
25 kos instalacijski odklopnik, 10-20A, 1p.
1 kos instalacijski odklopnik, 25A, 3p.
1 kos instalacijski odklopnik 20A , 3p
4 kos impulzni rele za krmiljenje razsvetljave 16A
1 kos ozemljitvena Cu letev
1 kpl ostali drobni montažni, vezni in vijačni material (vrstne sponke, instalacijski kanali, vodniki, Pg uvodnice, napisne tablice)
2 | RAZDELILNIK R2:Dobava in montaža električnega razdelilnika R2 tipske izvedbe, dimenzij 600x400x200mm, IP54, komplet z vsem montažnim priborom (materialom) za izdelavo in transport razdelil. ter z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kpl | 0 | 0
1 kos gl. stikalo 40A
2 kos FID40/0,03A
1 kos prenapetostni odvodnik PROTEC C, 4p.
31 kos instalacijski odklopnik, 10-16A, 1p.
1 kos instalacijski odklopnik, 20A, 3p.
2 kos impulzni rele za krmiljenje razsvetljave 16A
1 kos kontaktor BZ326437 Schrack
1 kos ozemljitvena Cu letev
1 kpl ostali drobni montažni, vezni in vijačni material (vrstne sponke, instalacijski kanali, vodniki, Pg uvodnice, napisne tablice)
| SKUPAJ "1" |  |  |  | 0
2/ RAZSVETLJAVA
1 | Zumtobel FD1000 LED 25W 830 IP44 - vgradna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, Ra>80, svetilnosti > 1710 lm, potrebni izrez za vgradnjo: Ø 200 mm, višina 110mm, z zrcalno optiko, z integriranim sistemom hlajenja za dolgo življenjsko dobo svetil, komplet, z garancijo 5 let | 18 | kos | 0 | 0
1.1 | GL CL IP44-stekleni pokrov | 18 | kos | 0 | 0
2 | Zumtobel FD1000 LED 14W 830 IP44 - vgradna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K, Ra>80, potrebni izrez za vgradnjo: Ø 200 mm, višina 110mm, z zrcalno optiko, z integriranim sistemom hlajenja za dolgo življenjsko dobo svetil, komplet, z garancijo 5 let | 39 | kos | 0 | 0
2.2 | GL CL IP44-optika za povišanje stopnje zaščite IP44 | 39 | kos | 0 | 0
3 | MTS SWITCH MADE FLEX ROLL LED 5W/m 12V-samolepilni LED trak tople barve svetlobe 3000K, svetilnosti 360lm/m, dolžine 1m | 14 | kos | 0 | 0
3.2 | SM ALI04018 100VA-pretvornik | 1 | kos | 0 | 0
4 | MTS SWITCH MADE FLEX ROLL LED 15W/m 12V-samolepilni LED trak tople barve svetlobe 3000K, svetilnosti 1080 lm/m, dolžine 8,5m in 4,5m | 1 | kos | 0 | 0
4.2 | SM ALI04019 200VA-pretvornik | 1 | kos | 0 | 0
5 | MTS SWITCH MADE FLEX ROLL LED 15W/m 12V-samolepilni LED trak tople barve svetlobe 3000K, svetilnosti 1080 lm/m, dolžine 7m in 3,2m | 2 | kos | 0 | 0
5.2 | SM ALI04019 200VA-pretvornik | 2 | kos | 0 | 0
6 | Beghelli 16222 Aestetica LED 11W SE 1H IP40-nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, z dvojno simetrično optiko, 202x102x34 mm, komplet z garancijo 4 leta vključno z baterijo | 10 | kos | 0 | 0
6.2 | 4268-spuščena piktogramska tablica, smer NARAVNOST | 4 | kos | 0 | 0
6.3 | 4266-pribor za vgradnjo v spuščeni strop | 8 |  | 0 | 0
7 | Fluorescenčna svetilka 2x58W | 2 | kos | 0 | 0
8 | plafonjera 2x26W (varčni žarnici) | 3 | kos | 0 | 0
9 | stenska svetilka z dvojno izolacijo ali IP44 s fluo1x18W | 1 | kos | 0 | 0
10 | BEGA 7681K3A LED 19,6W IP65+760 - nadgradni stenski poljubno usmerljivi reflektor z LED virom svetlobe in vgrajenim rastrom proti bleščanju, z definirano širokosnopno otiko, prašno barvan tlačno liti aluminij in varnostno steklo, z garancijo zagotavljana rezerve LED enote min. 20 let, komplet | 6 | kos | 0 | 0
| SKUPAJ "2" |  |  |  | 0
3/ ELEKTROMONTAŽNI MATERIAL
1 | Dobava in montaža stikala, p/o, bela, (navadno, serijsko, menjalno ali tipkalo), kot je naprimer: LEGRAND, komplet z razvodnico
| Navadno stikalo | 4 | kos | 0 | 0
| Menjalno stikalo | 3 | kos | 0 | 0
| Serijsko stikalo | 3 | kos | 0 | 0
| tipkala | 6 | kos | 0 | 0
2 | Dobava in montaža stenskega senzorja gibanja in svetlobe, s kotom pokrivanja 90°, komplet | 1 | kos | 0 | 0
3 | Dobava in montaža p/o prižgalnega tabloja s 6x tipkala+2x navadna stikala | 2 | kos | 0 | 0
4 | Dobava in montaža vtičnice, p/o, 230V, 16A, 3p., bela, mreža, naprimer: LEGRAND, komplet z razvodnico | 20 | kos | 0 | 0
5 | Dobava in montaža vtičnice 230V, 16A, trojna, bela, mreža, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dvojno dozo in okvirjem | 8 | kos | 0 | 0
6 | Dobava in montaža vtičnice, p/o, 230V, 16A, 3p., s pokrovom, bele barve, mreža, naprimer: LEGRAND, komplet z razvodnico | 2 | kos | 0 | 0
7 | Dobava in montaža vtičnice s pokrovom, n/o, 400V, 16A, 5p., rdeča, mreža, naprimer: LEGRAND, komplet z razvodnico | 2 | kos | 0 | 0
8 | Dobava, montaža in priklop oklopljene dvojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom, za vgradnjo v parapetni kanal, FTP cat. 6, 2xRJ45, bela, komplet z dozo in okvirjem vtičnice | 8 | kos | 0 | 0
9 | Dobava, montaža in priklop oklopljene enojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom, p/o izvedbe FTP cat. 6, 1xRJ45, bela, komplet z dozo | 4 | kos | 0 | 0
10 | Dobava, montaža in priklop talnega kompleta vtičnic 3x230V3p + oklopljene enojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom, FTP cat. 6, 1xRJ45, bela, komplet z dozo in okvirjem vtičnice | 2 | kos | 0 | 0
11 | Dobava, montaža in priklop oklopljene dvojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom, p/o izvedbe FTP cat. 6, 2xRJ45, bela, komplet z dozo in okvirjem vtičnice | 3 | kos | 0 | 0
12 | Komunikacijska omara 19" 42HU komplet s opremo | 1 | kos | 0 | 0
13 | Dobava in montaža vtičnice s pokrovom, n/o, 400V, 16A, 5p., bela, mreža, naprimer: LEGRAND, komplet z razvodnico | 1 | kos | 0 | 0
14 | Dobava, montaža in priklop oklopljene dvojne komunikacijske vtičnice s protiprašnim pokrovčkom, za vgradnjo v zidni kanal, FTP cat. 6, 2xRJ45, bela, komplet z dozo in okvirjem vtičnice, | 4 | kos | 0 | 0
15 | Dobava, montaža in polaganje kabla delno na kabelski polici delno v ceveh in parapetnem kanalu:
| NYY-J-5x6mm2 | 25 | m | 0 | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | 35 | m | 0 | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | 160 | m | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | 560 | m | 0 | 0
| NYM 2x1,5mm2 | 110 | m | 0 | 0
| FTP cat.6a | 180 | m | 0 | 0
16 | Dobava in montaža kovinskega zidnega kanala, belo pobarvanega, dimenzij 130x90mm v dolžini 1,5mv sestavi: zidni kanal, pokrov kanala, dvakrat pregrada kanala, vzmet za pregrado, spojni, zaključni in pritrdilni element, kot je naprimer: ELBA | 3 | kos | 0 | 0
17 | Dobava in montaža prenapetostnega zaščitnega modula tretje stopnje za vgradno v zidne kanale MPE-ZE50 | 3 | kos | 0 | 0
18 | Dobava in polaganje kabla P/F 1x6mm2, uvlečen v izolirno cev 16mm, komplet s kabelskimi čevlji | 20 | m | 0 | 0
19 | Dobava in montaža razvodnice za izenačitev potenciala (RIP), komplet z ozemljitveno letvico, dimenzije 145x190x75mm | 2 | kos | 0 | 0
20 | Dobava in polaganje PN cevi 16mm na pripone s plastič. vložki | 230 | m | 0 | 0
21 | Dobava in polaganje PN cevi 29mm na pripone s plastič. vložki | 25 | m | 0 | 0
22 | Izvedba priključka na naprave, kot so: električni porabniki, prezračevalna naprava, ventilator, čajno kuhinjo, roloji, projekcijsko paltno... avtomatska vrata, itd., komplet z montažnim priborom | 12 | kos | 0 | 0
23 | Izdelava prebojev, dolbenje utorov, vsa ostala gradbena dela, niso zajeta v tem popisu, ker jih da v popis arhitekt | 1 | kpl | 0 | 0
24 | Označevanje vseh kablov s napisnimi ploščicami OP1 in dvema vezicama | 1 | kpl | 0 | 0
25 | Označevanje tokokrogov vseh električnih porabnikov in kablov s kabelskim načrtom | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ "3" |  |  |  | 0
4/ OSTALO
1 | Pregledi in izvedba meritev univerzalnega ožičenja cat. 6a, ter izdelava merilnih protokolov | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Pregledi, meritve ter izdaja certifikata | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Pregled, meritve in funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema s strani pooblaščene organizacije (IVD). | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ "4" |  |  |  | 0
5/ RAZNO
1 | Drobni in vezni material | 3 | % |  | 0
2 | Prevozni stroški | 3 | % |  | 0
3 | Nepredvidena dela | 5 | % |  | 0
| SKUPAJ "5" |  |  |  | 0